石河子大学机械电气工程学院硕士研究生入学考试

《机械工程测试技术》考试大纲

一、考试目标

《机械工程测试技术》课程是机械类、近机械类各专业的基础理论课程，主要内容包括测量装置的基本特性、机械工程测试中常用的传感器以及常见物理量的测量方法。

通过本课程的学习，学生应具备以下几方面的目标：

1．掌握测试装置基本特性，了解常用传感器的基本结构、工作原理、性能及合理正确地选用。

2．能够应用机械工程测试技术中的基本原理对机械工程中某些参量进行测试；

3．初步具备独立进行科学实验的能力，即根据所研究对象，进行实验方案设计，合理选用传感器、测试仪器及装置，并进行实验数据处理、误差分析等。

二、考试内容

1．测量的基础知识：测试的基本概念、测量系统的组成及其构成方式、基本工作原理；测量误差的定义、误差分类、误差的表示与计算，测量结果的表达等。

2．测试装置的静态特性：线性度、灵敏度、迟滞误差、重复性误差、分辨力、零点漂移等；测试装置的动态特性表达与测量。

3．常用传感器的基本知识：传感器的定义、组成、命名及分类；电阻应变式、电感式、电容式、压电式、磁电式、光电式、热电式、霍尔式等常用传感器的结构、测量原理、测量电路、性能特点及应用。

4．机械参量测量：应力应变、拉压力、扭矩转矩、位移、加速度、振动、转速、温度等机械参量的测量方法、测量系统组成及测量原理。

5．实验系统搭建：能够对应力应变、拉压力、位移、转速、温度等参数测量搭建实验系统，画出实验系统框图（示意图），指出实验中采用的传感器、显示记录仪器。描述实验步骤。

三、考试题型

考试题型包括：填空、选择、简答、计算、设计等。

答题要求：

1）填空题、选择题要求准确；

2）简答题要求基本准确，答出要点即可；

3）计算题要求思路正确，步骤完整、计算准确；

4）设计题要求结构框图、示意图准确，工作原理思路基本准确。

四、参考书目

- 熊诗波、黄长艺等，机械工程测试技术基础. 北京：机械工业出版社.

- 严谱强，机械工程测试技术基础. 北京：清华大学出版社.

- 陈花玲，机械工程测试技术. 北京：机械工业出版社.